	Załącznik Nr 2
Formularz ofertowy
Wymiana rejestratora
	Lp
	Nazwa
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość
netto

	1
	Rejestrator IP 32 kanały, obsługa 8 dysków
	szt.
	1
	
	

	2
	Dysk twardy 10TB do pracy ciągłej
	szt.
	5
	
	

	3
	Inne materiały
	kpl.
	1
	
	

	4
	Robocizna
	kpl.
	1
	
	

	5
	Razem 
	

	6
	VAT 23%
	

	7
	Wartość brutto
	

	8
	Okres gwarancji
	m-ce
	



Montaż serwera czasu
	Lp
	Nazwa
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość
netto

	1
	Serwer czasu
	szt.
	1
	
	

	2
	Antena 
	szt.
	1
	
	

	3
	Obudowa do serwera
	szt.
	1
	
	

	4
	Przewód UTP 
	m
	30
	
	

	5
	Przewód zasilający
	m
	30
	
	

	6
	Inne materiały 
	kpl.
	1
	
	

	7
	Robocizna (montaż, programowanie rejestratorów i kamer)
	kpl.
	1
	
	

	8
	Razem 
	

	9
	VAT 23%
	

	10
	Wartość brutto
	

	11
	Okres gwarancji
	m-ce
	



Rozbudowa systemu CCTV o 8 dodatkowych kamer IP 
	Lp
	Nazwa
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość
netto

	1
	Kamera IP 4 MPix, obiektyw 2,8 mm
	szt.
	8
	
	

	2
	Puszka montażowa do kamery
	szt.
	6
	
	

	3
	Switch 8xPOE
	szt.
	2
	
	

	4
	Przewód UTP
	m
	550
	
	

	5
	Listwa instalacyjna
	m
	80
	
	

	6
	Inne materiały
	kpl.
	1
	
	

	7
	Robocizna
	kpl.
	1
	
	

	8
	Razem 
	

	9
	VAT 23%
	

	10
	Wartość brutto
	

	11
	Okres gwarancji
	m-ce
	



Udostępnienie podglądu z kamer w dyżurce
	Lp
	Nazwa
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość
netto

	1
	Switch 8xPOE
	szt.
	1
	
	

	2
	Inne materiały
	kpl.
	1
	
	

	3
	Programowanie
	kpl.
	1
	
	

	4
	Razem 
	

	5
	VAT 23%
	

	6
	Wartość brutto
	

	7
	Okres gwarancji
	m-ce
	



[bookmark: _GoBack]Udostępnienie podglądu z kamer w trzech pokojach wychowawców
	Lp
	Nazwa
	Jed.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość
netto

	1
	Przewód UTP
	m
	200
	
	

	2
	Mediakonwekter światłowodowy
	szt.
	2
	
	

	3
	Wkładka SFP
	szt.
	3
	
	

	4
	Inne materiały
	kpl.
	1
	
	

	5
	Robocizna
	kpl.
	1
	
	

	6
	Razem 
	

	7
	VAT 23%
	

	8
	Wartość brutto
	

	9
	Okres gwarancji
	m-ce
	




